Technické parametre

Potrubný ventilátor MRV 200   					1ks

Dodávateľ							AIRcomponents s.r.o.

Prietok vzduchu (pri 0 Pa)					950 m3/h

Príkon ventilátorov						0,1 kW

Napätie							230 V

Prúd								0,45A

Maximálna teplota prepravovaného vzduchu		60°C

Hmotnosť							4,5kg

Regulácia výkonu						P-E-1